计测[2024]08号                                签发人：丰 兰

# 关于开展过滤产品的过滤精度测试能力验证计划的通知

各有关单位：

为持续推动过滤精度测试技术在过滤器过滤性能评定中的应用，提高测试结果的准确性和一致性，促进行业的发展与技术进步，航空工业(新乡)计测科技有限公司（CNAS PT0034）组织开展GLJD 05“过滤产品过滤精度测试”能力验证计划，本次计划旨在真实反映各参加单位对过滤产品过滤精度的测试能力和仪器水平，更好地分析测试结果差异、更深入地促进对标准的理解交流，促进过滤特性量值测试准确性和一致性的提升。

一、测试项目

本次计划要求使用多次通过试验台测试能力验证样品的过滤精度。有关技术要求见附件1。

二、参加单位

本次计划的参加单位可以是过滤产品的过滤精度测试项目获得CNAS认可或申请CNAS认可的实验室，也可以是从事过滤产品生产具备过滤精度测试能力的企业单位。

三、组织实施

1、组织：航空工业(新乡)计测科技有限公司负责组织本次能力验证计划中的技术运作，编制作业指导书，样品制备（分包）、样品检验、分发样品，回收和分析结果，编制结果报告等。

2、费用：2500元。

3、时间安排：2024年4月完成参加单位的报名工作；2024年5月发送样品及作业指导书；2024年6月各参加单位返回试验数据报告；2024年7月完成能力验证计划结果报告。

4、请各参加单位填写“能力验证计划报名表”（见附件2），于2024年4月30日前Email或邮寄至航空工业(新乡)计测科技有限公司。

5、联 系 人：张  雄（0373-2829253/18903800853） 吕宏楠（0373-2829361/13525072100）

传    真：0373-2038486    电子信箱：kldjlz@126.com

通信地址：河南省新乡市解放大道中段1号           邮  编：453019

二○二四年二月一日

附件1

过滤精度测试能力验证技术要求

本次能力验证计划技术要求如下：

1、测试标准：《ISO 16889:2022 液压传动  过滤器  评价滤芯过滤性能的多次通过法》或《GB/T 8243.12-2021/ISO 4548-12:2017 内燃机全流式机油滤清器试验方法(第12部分)》；

2、样品类型：T型过滤器；

3、测试流量：8 L/min；

4、极限压差：清洁总成压差+70 kPa；

5、上游基本重量污染度：10 mg/L；（注：不采用在线稀释）；

6、测试粒径：推荐采用（4、6、8、10、15、20、25、30）μm(c)（要求报告βx =200）；

7、过滤精度测试前和测试后做结构完整性测试，测试介质：YH-15航空液压油（或油品性质与YH-15相当的液压油）；

8、能力验证样品：2套滤芯；

9、试验粉末：ISO MTD，200 g/瓶。

附件2

能 力 验 证 计 划 报 名 表

编号：

| 计 划 名 称 | 过滤精度测试 |  | 计划编号 |  | GLJD 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 验 室 名 称 |  |  |  |  |  |
| 实验室地址、邮编 |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  |
| 联系电话/传真/E-Mail |  |  |  |  |  |
| 实验室获CNAS认可情况 | □是 □否 □正在申请 | 实验室认可证书号 |  |  |  |
| 测 试 项 目 为 | □认可 □非认可 |  |  |  |  |
| 实验室负责人签名： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、请填写实验室全称，已获准或正在申请CNAS认可的实验室，按认可或申请认可的名称填写，获准CNAS认可的实验室请填写实验室认可证书号。

2、编号（含计划编号）由承办单位统一填写。